###### SPECYFIKACJE TECHNICZNE

###### WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34  -  remont sanitariatów

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

A.   Ogólna Specyfikacja Techniczna

B.   Szczegółowe  Specyfikacje Techniczne:

Część I -   Grupa   45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Instalacja wod.- kan

Część II -   Grupa   45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów

budowlanych

Pokrywanie podłóg i ścian

##### A.  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.     WSTĘP

1.1	Określenie przedmiotu zamówienia

    - Nazwa przedsięwzięcia

Remont sanitariatów na segmencie IV w Szkole Podstawowej nr 34 w Rybniku

1.1.2. Lokalizacja przedsięwzięcia

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34,

44-200 Rybnik,  ul. Reymonta 69

1.1.3  Uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Zamawiający: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 34
          -  Wykonawca:   (zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym)

1.1.4	 Finansowanie inwestycji:
	     -  budżet Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 w Rybniku

1.2	Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszych specyfikacji są wymagania  dotyczące wykonania                                 i odbioru robót przy remoncie  sanitariatów,  robotach malarskich  w obiektach jw.

1.3	Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz  rozliczaniu robót wymienionych w pkt.1.2 .

#### 1.4		Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi

#### Roboty objęte niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostały określone szczegółowo  		w przedmiarach robót.

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi 			specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.

1.5	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność

z 	przedmiarami robót i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1	Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy Plac Budowy 		wraz  z przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi.

1.5.2	Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego (możliwość dojazdu do posesji )  oraz do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania  realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru  ostatecznego  robót .

Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę umowy i nie podlega odrębnej zapłacie.

Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie, w związku z czym terminy prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany konsultować z zarządcą obiektu..

1.5.3	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 			przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy

i  wykończenia robót Wykonawca będzie:

-  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 			przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 			budowy

-  unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikające                            ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania

- utylizować wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek.

1.5.4	Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, łącznie

z 	utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzętu przeciwpożarowego.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem

wywołanym  jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi          pojazdów przy transporcie  materiałów na i z terenu robót.

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru

1.5.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Prace należy prowadzić pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.7 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę zrealizowanych robót i za wszelkie 	materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia realizacji do daty 	odbioru końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby             budowla lub jej 	elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

1.5.8	Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
		i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów

i wytycznych podczas prowadzenia robót.

### 2.  Materiały

2.1  Stosowanie materiałów

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały które  posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność

z kryteriami	technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których

nie ustalono Polskiej Normy

-	atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania

2.2    Przechowywanie i składowanie  materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 		potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją  		jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3.  Wariantowe stosowanie materiałów

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w przedmiarach można zastąpić 			równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne 			poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań 		wynikających z odpowiednich przepisów.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego        rodzaju  materiału. Wybrany rodzaj materiału musi zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie może być później zamieniany.

- Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonania robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany

w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkownika

4.     Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które    nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba i wydajność środków transportu powinna gwarantować  wykonanie robót w terminie przewidzianym umową. Wykonawca  powinien  również dysponować sprawnymi  rezerwowymi , środkami  transportu  umożliwiającymi  prowadzenie  robót

w przypadku awarii podstawowych środków transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie

i innych parametrów technicznych.

Wykonawca usuwać będzie na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.     Wykonanie  robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za

jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność ze  ST,

harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego  przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny  koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

6.	 	Kontrola jakości  robót.

  - Zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych   materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia i 	przyrządy niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 	Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów

i robót ponosi Wykonawca.

6.2    Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 		     W  przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST

należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez

Inspektora.

Przed 	przystąpieniem do badań i pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora

o miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi  na 		piśmie w formie protokołu do akceptacji Inspektora.

6.3    Dokumenty budowy

1. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty

te stanowią załączniki do odbioru robót.

2. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się również :

-protokoły przekazania terenu budowy,

-protokoły odbioru robót,

-protokoły z narad i ustaleń,

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego.

7.     Odbiór robót

7.1	Odbiór robót zanikowych

Odbiór robót zanikowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które

w 	dalszym etapie realizacji ulegną zakryciu. Musi być dokonany w czasie 				umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 		postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od

daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

7.2    Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w celu określenia 		zaawansowania robót, w przypadku rozliczania robót fakturami częściowymi. Odbioru 		dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy.

7.3    Odbiór  końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich 			 jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 			 końcowego stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiającego.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc

Od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 		 wymienionych poniżej. Odbioru końcowego  robót dokona komisja wyznaczona przez 		 Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 		 dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 		 badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarami 
	      i ST. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z protokołami robót 			 zanikowych i ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających .

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót

w poszczególnych rodzajach robót nieznacznie odbiega od wymaganej w ST

z  uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne

obiektu i bezpieczeństwo, Inspektor nadzoru dokona potrąceń, zgodnie z umową.

  - Odbiór ostateczny pogwarancyjny

#### Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po upływie okresu gwarancyjnego 	określonego w 	umowie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek 	stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 	Odbiór ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 	obiektu.

#### W  trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiający może dokonać przeglądu

#### gwarancyjnego o którym będzie powiadamiał pisemnie Wykonawcę.

7.5	Dokumenty niezbędne do dokonania odbioru  końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół  	  	Końcowego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru  końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 			dokumenty:

- 	wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych

-	deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zabudowanych materiałów

- 	atesty i świadectwa badań materiałów 
		-	w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie będą przygotowane do 			odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 		     termin odbioru ostatecznego robót.

8.      Podstawa płatności

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość / kwota/ podana

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych

/ ofercie/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie   uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla  tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej /przedmiarach/.

9.     Przepisy związane

9.1   Obowiązujące w Polsce normy i normatywy.

9.2   Obowiązujące w Polsce przepisy prawne, w tym szczególnie
		-	ustawa z dnia 07.07.1994r  Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
		-	rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie 					warunków 	technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

-	rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie 					szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 			wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

-	rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika 	       	budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 			dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemów

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych

oznakowaniem  CE

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie

bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

B.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Roboty poprzedzające i uzupełniające należące do obowiązków Wykonawcy:

- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracowników oraz składowania niezbędnych materiałów

- ustalenie harmonogramu prowadzenia robót w uzgodnieniu z administratorem placówki

- przygotowanie i zabezpieczenie kontenerów do gromadzenia materiałów z rozbiórki

- uporządkowanie terenu po wykonaniu robót

Warunki bezpieczeństwa pracy

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać niezbędne kwalifikacje zawodowe do wykonywanych przez siebie robót a także zostać przeszkoleni przez kierownika robót w zakresie prowadzonych robót pod kątem BHP.

Instalacja wod.- kan.
 Kody CPV: 45330000-9,  45332400-7

1.   Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

instalacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych w remontowanych łazienkach.

1.2.  Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1

1.3.  Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i mające na celu wykonanie robót instalacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych,  zgodnie z przedmiarem robót:

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z przedmiarami robót, ST, poleceniami Inspektora nadzoru..

- Materiały
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie

aprobaty techniczne

-     instalacja wody:  rury z  PP o połączeniach zgrzewanych,

- instalacja kanalizacyjna:  rury z PVC,

- baterie umywalkowe,  umywalki  pojedyńcze porcelanowe wraz z postumentem,

-     ustęp z płuczką ustępową typu „ kompakt”

Szczegółowy opis znajduje się w przedmiarach robót

3.   Sprzęt

Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej ST pkt. 3

4.  Transport i składowanie materiałów

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej

długości. Kształtki należy przewozić w pojemnikach. Podczas  transportu , przeładunku

i magazynowania rur  i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposażenia do „białego montażu” zaleca się transportować w oryginalnych

opakowaniach producenta.

Dostarczoną na budową armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność..

Miejsce składowania materiałów na budowie należy uzgodnić z zarządcą obiektu.

5.   Wykonanie robót

Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo- kanalizacyjnej wykonywany będzie bez

odzysku elementów.

Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej

na wyniesienie z budynku i transport.   
       Instalacje wewnętrzną wody należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych.

Montaż instalacji wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robót rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz instrukcjami montażowymi producenta

i dostawcy systemu instalacyjnego. Połączenia rur i kształtek PP poprzez zgrzewanie

dyfuzyjne.

Przy montażu należy zwrócić uwagę na zachowanie minimalnych odległości od innych

instalacji budynku, zgodnie z normą PN-78/B-01706. W miejsca przejścia przewodów

przez przegrody budowlane należy osadzić tuleje, przy czym w miejscach tych nie może

być połączeń rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona szczeliwem

elastycznym.

Po montażu instalacji należy wykonać próbę szczelności.

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcją producenta

i dostawcy.

6.  Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli podano w części ogólnej ST pkt. 6.

7.  Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze

i kosztorysie ofertowym.

8.  Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej ST pkt. 7.

9.  Podstawa płatności

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej ST pkt. 8.

Pokrywanie podłóg i ścian

Kod CPV:  45430000-0

- Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące :

wykonania wylewek samopoziomujących,

izolacji pomieszczeń wilgotnych i mokrych z płynnej folii,

wykonania okładzin z płytek ceramicznych na ścianach,

wykonania płytek ceramicznych,  antypoślizgowych  na podłogach

1.2.  Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1

  - Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie  robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z  przedmiarami, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

- Materiały

Materiały stosowane do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obwiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną  lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Szczegółowy opis znajduje się w przedmiarach.

3.  Sprzęt

Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej ST pkt. 3

4.  Transport i składowanie materiałów

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Miejsce składowania materiałów na budowie należy uzgodnić z zarządcą obiektu.

5.  Wykonanie robót

Szczegółowy zakres robót		
 5.1   Rozebranie wykładziny ściennej z płytek,  zerwanie posadzek z masy

lastrykowej.

5.2   Wykonanie  tynku cementowego na ścianach .

5.3    Montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym.

5.4   Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych, wykonane

pod okładzinę ceramiczną, z płynnej folii uszczelniającej np. Superflex 1

5.5   Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wym. 40*40 cm, na kleju.

Usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie  nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie.

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Następnie należy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki oraz przygotować kompozycję klejąca zgodnie z instrukcją producenta. Kompozycję klejąca trzeba rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie ściany. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 15 minut.

Po nałożeniu kompozycji klejącej układamy płytki warstwami poziomymi,  począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki ( krzyżyki) dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami.

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek.

5.6 Ułożenie płytek podłogowych ceramicznych ,  antypoślizgowych

Płytki należy układać na kleju , po wcześniejszym przygotowaniu podłoża poprzez

usunięciu warstw zwietrzałych, wyrównaniu nierówności do 5 mm, oczyszczeniu

powierzchni  i nawilżeniu.

Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Kompozycja

klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie podłoża

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego

narożnika.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia

płytek.

6.   Kontrola jakości robót

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości na opakowaniu lub innym

równorzędnym dokumentem.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu właściwego przygotowania podłoża do

wykonania poszczególnych robót, prawidłowości wykonania izolacji, okładzin, posadzek.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze

i kosztorysie ofertowym.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej ST pkt. 7.

9. Podstawa płatności

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej ST pkt. 8.

Roboty malarskie

Kod CPV:  45442100-8

1.   Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

malarskich.

1.2.  Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

I kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1

1.3.  Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i mające na celu wykonanie robót malarskich, zgodnie z przedmiarami robót.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z przedmiarami robót, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

- Materiały

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania  farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze

organiczne, oleje i muł.

2.3  Farby gotowe

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych

lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i      świadectwach  ich dopuszczenia przez ITB.

- Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli.

- Transport

Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi

w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  Wykonanie robót

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż

+8°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni

ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.    
      Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków

myjących i dezynfekujących.

Powłoki powinny dawać aksamitno- matowy wygląd powierzchni.

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą  zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam

i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

6.  Kontrola jakości

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu właściwego przygotowania podłoża, dokładności

wykonania malowania ( wygląd zewnętrzny, zgodność barwy ze wzorcem), dla farb

olejnych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności,

twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze

i kosztorysie ofertowym.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru podano w części ogólnej ST pkt. 7.

9.  Podstawa płatności

Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej ST pkt. 8.